## Sheet1
| 小仪器 |  |  |  |  | 大型仪器
序号 | 设备名称 | 计量项目 | 数量 | 报价 | 序号 | 设备名称 | 计量项目 | 数量 | 报价
1 | 激光尘埃粒子计数器 | 流量；粒子浓度 | 2 |  | 1 | 高低温湿热试验箱 | 温度；湿度 | 3
2 | 双温 记录仪 | 温度 | 7 |  | 2 | 电导率仪 | 电导率 | 1
3 | 避孕套长度尺 | 长度 | 2 |  | 3 | 全自动生 化分析仪 | 吸光度 | 1
4 | 电子天平 | 天平 | 1 |  | 4 | 电热恒 温鼓风 干燥箱 | 温度 | 2
5 | 厚度计 | 使用量块测量 | 1 |  | 5 | 自控温数显急变仪 | 温度 | 1
6 | 数字微压差表 | 压力 | 2 |  | 6 | 电子胀破强度仪 | 压力 | 1
7 | 紫外辐射照度计 | 紫外辐射照度 | 1 |  | 7 | 注射器器身密合性负压测试仪 | 压力 | 1
8 | 粗糙度 比较样块 | 同名称 | 1 |  | 8 | 一次性使用无菌阴道扩张器挠度和强度测试仪 | 力值 | 2
9 | 专用 套塞规 | 同名称 | 2 |  | 9 | 6%（鲁尔）圆锥接头多功能测试仪 | 力值 | 1
10 | 砝码 | 同名称 | 2 |  | 10 | GC-MS气质联用 色谱仪 | 色谱仪 | 1
11 | 织物 密度镜 | 参照直尺 | 1 |  | 11 | 马弗炉 | 温度 | 1
12 | 移液器 | 同名称 | 25 |  | 12 | 老化试验箱 | 温度 | 1
13 | 高精度 直流稳 定电源 | 电压；电流 | 1 |  | 13 | 全自动总迁移量测定仪 | 温度；天平 | 1
14 | 手持指 针式拉 压测力计 | 力值 | 2 |  | 14 | 电子测漏仪 | 电压；电阻 | 1
15 | 声级计 | 声级；频率；级线；噪声 | 1 |  | 15 | 数显立式压 力蒸汽灭菌器 | 温度；压力 | 1
16 | 电子秒表 | 时间间隔；日差 | 3 |  | 16 | 隔水式恒温培养箱 | 温度 | 1
17 | 激光测 距仪 | 长度 | 1 |  | 17 | 超低温 冰箱 | 温度 | 1
18 | 便携式密度计 | 密度；温度（两个证书） | 1 |  | 18 | 血液 冷藏箱 | 温度 | 2
19 | 热式风速仪 | 风速 | 1 |  | 19 | 扭矩测试仪 | 力值 | 1
20 | 数字温湿度计 | 温度；湿度 | 1 |  | 20 | 输液器泄漏负压测试仪 | 压力 | 2
21 | 光照度计 | 照度 | 1 |  | 21 | 耐破度测定仪 | 压力 | 1
22 | 风量仪 | 同名称 | 1 |  | 22 | 数字式织物渗水性测定仪 | 压力 | 2
|  |  |  | 0 | 23 | 一次性无菌注射器密合性正压测试仪 | 压力 | 2
[5 empty] | 24 | 避孕套爆破容量检测仪Thermal Mass Flow） | 容量；压力 | 2
[5 empty] | 25 | 金相显 微镜及成像系统 | 显微镜 | 1
[5 empty] | 26 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS） | 质谱仪 | 1
[5 empty] | 27 | 生物 安全柜 | 尘埃粒子数；照度；气流流速；噪声；紫外辐射强度；菌落数 | 1
[5 empty] | 28 | 瓶口边 厚仪 | 使用量块测量 | 1
[5 empty] | 29 | 数显底壁厚仪 | 使用量块测量 | 1
[5 empty] | 30 | 数显轴 偏差仪 | 使用量块测量 | 1
[5 empty] | 31 | 数显撕 拉力仪 | 力值 | 1
[5 empty] | 32 | 数显 折力仪 | 力值 | 1
[5 empty] | 33 | 数显玻管直线度仪(立式) | 使用量块测量 | 1
[5 empty] | 34 | 输液器泄漏正压测试仪 | 压力 | 1
[5 empty] | 35 | 医用注射针针尖刺穿力测试仪 | 力值 | 2
[5 empty] | 36 | 医用针 管刚性 测试仪 | 力值 | 2
[5 empty] | 37 | 医用注射器滑动性能测试仪 | 力值 | 2
[5 empty] | 38 | 一次性注射针牢固度试验仪 | 力值 | 2
[5 empty] | 39 | 医用针管（针）韧性测试仪 | 角度 | 2
[5 empty] | 40 | 自动转塔维氏硬度计 | 硬度 | 1
[5 empty] | 41 | 氙灯日晒色牢度测试仪 | 温度；光源谱线；辐射照度 | 1
[5 empty] | 42 | 真空干燥箱 | 温度；温度压力 | 1
[5 empty] | 43 | 助听器测试仪 | 噪声；声源特性；频率；失真；级线性 | 1
[5 empty] | 44 | 酶标仪 | 吸光度 | 1
[5 empty] | 45 | 傅里叶红外显微联机系统 | 吸光度 | 1
[5 empty] | 46 | 电子塑瓶（袋）试验机 | 压力；压强 | 1
[5 empty] | 47 | 电子天平 | 天平 | 1
0