采购要求和内容

- 采购内容

（1）358办公区安控系统升级项目

- 项目预算：50943元

- 费用结算：验收通过后支付合同价款的100%。

二、采购要求

报价人需具有以下能力：（1）电子与智能化工程专业承包；（2）建筑机电安装工程专业承包。以上资质不限等级请在投标材料中提供复印件并盖公章。

三、项目情况概述：

1.项目地址：五四路358办公区

2.详细情况：对14楼、11楼、地下室消防水泵房、一楼的配电房，发电机房，蓄电池房，行政服务中心大门口、北门过道、驾驶班门口过道、收发室信报箱监控盲区，新增15路摄像头、对原有硬盘录像机进行整合，更换4块6TB故障监控硬盘，新增两台16路硬盘录像机，配置12块8TB监控专用硬盘，满足90天存储量，并预留后续升级空间。

3.现场照片