**福建省药品科普与监管数据中心**

**消防灭火器具采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 消防水带 | 8型DN65mm\*25m | 条 | 4 | 所有商品必须符合国家质量标准要求 |
| 2 | 消防水枪 | QZ65 | 个 | 3 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 盒 | 8 |
| 4 | 消防腰带 | FZL-YD 97款 | 条 | 1 |
| 5 | 消防靴子 | RJX-Z-25GA型97款 | 双 | 4 |
| 6 | 消防腰斧 | 3C款 | 把 | 6 |
| 7 | 消火栓使用方法标识（PVC材质自带背胶） | 35cm\*18cm | 张 | 51 |
| 8 | 4公斤干粉灭火器 | MFZ4 | 瓶 | 130 |
| 9 | 4公斤灭火器箱 | XMDF4-2 | 个 | 50 |
| 10 | 灭火器使用方法标识（PVC材质自带背胶） | 35cm\*18cm | 张 | 78 |