空调清洗费上限：40000元
分体空调维保费上限：10000元

中标办法：符合采购要求的报价人，两项总和最低价者中标。
采购响应文件要求，须提供材料：
1、采购响应供应商应在中华人民共和国合法注册，具有独立承担民事责任的能力，具有实施与该项目相关的资质能力，必须提供法人营业执照有效复印件并加盖公章。（营业执照无法体现营业范围的则应提供相关证明材料）。
2、采购响应供应商是企业法定代表人的，应提供身份证有效复印件并加盖公章，若不是企业法定代表人，还应提供企业法定代表人的身份证有效复印件、授权书原件、授权代表的身份证有效复印件并加盖公章。
3、成交供应商在服务及维护过程若有出现安全事故，其责任及相应的赔偿均由成交供应商自行承担，采购人不承担所有责任及义务。须提供承诺书并加盖公章。
4、响应供应商须具备服务本项目的专用工具：如高温蒸汽清洗机、万用表、真空泵、压力表、温度计、检漏仪、扩管工具、气焊焊具。需提供本单位自有该设备的证明材料。须提供购置发票复印件及设备照片。

5、响应供应商须具备空调设备维修保养企业资质证书三级或以上证书，须提供证书复印件并加盖公章，原件备查。

6、响应供应商须提供售后技术人员清单，派现场服务的售后技术人员2名或以上须具备作业类别为《制冷与空调作业》、《电工作业》、《高处作业》《融化与焊接作业》的特种作业操作证，提供证书复印件并加盖公章。【备注：上述人员均为供应商本单位员工，非供应商本单位视为未提供，须提供相关证书有效复印件及供应商为其缴交的近六个月（不含投标截止当月）内任一个月的社保证明】

7、本项目涉及高空作业，拟派现场清洗、消毒作业人员必须有3人或以上人员持有《高空作业》证书【备注：上述人员均为供应商本单位员工，非供应商本单位视为未提供，须提供相关证书有效复印件及供应商为其缴交的近六个月（不含投标截止当月）内任一个月的社保证明（如因其他原因，企业社保有减免的，须提供相应的说明材料。】
技术要求：

进行1次深度清洗（4月份，合同签订后两日内），1次简单清洗（暂定12月份）

清洗时段：工作日进行，时段：08：30-12:00 14:30-17:30

清洗要求：合同签订后两个工作日内完成全部空调内机深度清洗及开机检测
清洗数量：约200台约克牌风机盘管（详细见附件）、69台分体机

分体机维保：合约期一年，台数：69台，检查及维修工费不再另行结算，零件更换参照价目清单表（采购人有权自行采购零配件交由中标人更换，中标人不得无故拒绝）
1、风机盘管室内机清洗范围：
1.1、夏季深度清洗（清洗过滤网、出风口、回风口、送回风管道内壁、风轮、排水系统、高温蒸汽消毒）

1.2、冬季简单清洗（清洗过滤网、出风口、回风口、高温蒸汽消毒）

1.3、室内机电动阀、风机运转、温控器开机检测，若存在问题做好登记，报请甲方统一安排处理。
1.4、作业时全面做好施工防尘、防水保护，乙方原因造成的物品、设备损毁由乙方负责修复赔偿或更换

分体机清洗范围：

2.1、夏季深度清洗（内机使用挂机专用清洗罩对内机塑壳、回风格栅、翅片、接水盘、过滤网、内机叶轮等高温蒸汽消毒，室外机对外机机壳、散热翅片、叶轮风扇等用空调专用水枪清洗除尘）

2.2、冬季简单清洗（内机清洗机壳、回风格栅、回风滤网等高温蒸汽消毒，外机壳及翅片专用水枪清洗除尘）

2.3、清洗完成后开机试温检测，若存在问题做好登记，报请甲方统一安排处理。

2.4、作业时全面做好施工防尘、防水保护，乙方原因造成的物品、设备损毁由乙方负责修复赔偿或更换

2.5、验收不符合规范清洗不彻底的每发现一台扣款300元，超出10台的不予结算清洗费用。
分体机维保总要求：

   要求报价人对现场机型做好零部件储备，以备故障发生能快速解决，时效要求：空调发生故障，收到甲方通知后30分钟内到达现场处理，电气零件、泄漏维修等小故障1.5小时内修复完成，压缩机故障3小时内修复完成，不得无故拖延，时效每延迟一次扣款100元，达到5次甲方可单方解除合同，并不再支付维保费。
	分体式空调配件价目表

	序号
	项目        型号
	1-1.5匹（A）
	2-3匹（B）
	5匹（C）

	
	
	价格（元）
	价格（元）
	价格（元）

	1
	更换遥控器
	35
	35
	35

	2
	外机支架
	80
	120
	180

	3
	更换内外机管线
	80
	120
	140

	4
	更换室内排水管（米）
	35
	35
	35

	5
	更换摆风同步电机
	120
	150
	180

	6
	更换遥控接收器
	120
	120
	120

	7
	更换室内传感器
	30
	30
	30

	8
	检漏加液(含R22制冷剂)
	100
	180
	250

	9
	更换室外传感器（感温控头）
	50
	50
	50

	10
	更换室外风机电容
	60
	80
	100

	11
	更换压缩机电容
	130
	150
	0

	12
	更换室外变压器
	100
	130
	150

	13
	更换过载保护器
	120
	150
	200

	14
	更换内机电脑主板
	180
	200
	300

	15
	更换室外风叶
	220
	300
	380

	16
	更换三相电源保护器
	0
	0
	350

	17
	检漏加液(R410A制冷剂）
	260
	300
	450

	18
	更换室外电脑板
	300
	450
	525

	19
	更换室内风机
	180
	230
	320

	20
	补漏
	300
	300
	450

	21
	更换室内电机
	185
	245
	450

	22
	更换室外接触器
	0
	450
	600

	23
	更换室外风扇电机
	260
	350
	450

	24
	更换四通换向阀
	350
	480
	550

	25
	更换变频主控板
	450
	500
	680

	26
	更换压缩机
	680
	1500
	2580

	27
	更换变频压缩机
	850
	1950
	3290


附件：清洗风盘设备分布明细表
	福建省药品科普与监管数据中心空调清洗明细  
	

	　
	布局
	位置
	数量
	单位
	
	　
	布局
	位置
	数量
	单位
	

	一层整体
	一层
	大厅
	3
	台
	
	七层整体
	七层
	702
	1
	台
	

	
	
	行政服务大厅
	8
	台
	
	
	
	703
	1
	台
	

	
	
	电工休息室
	2
	台
	
	
	
	704
	3
	台
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	707
	2
	台
	

	
	厨房
	一楼大厅
	11
	台
	
	
	
	708
	1
	台
	

	
	
	二楼包厢
	4
	台
	
	
	
	710
	1
	台
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	709
	1
	台
	

	
	司机值班室
	二楼
	1
	台
	
	
	
	715
	1
	台
	

	
	
	一楼
	3
	台
	
	
	
	716
	1
	台
	

	　
	　
	合计
	32
	台
	
	
	
	714
	1
	台
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	711
	1
	台
	　

	二层整体
	二层
	202
	1
	台
	
	
	
	717
	1
	台
	

	
	　
	204
	1
	台
	
	
	
	718
	1
	台
	

	
	　
	205
	1
	台
	
	
	
	712
	1
	台
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	713
	1
	台
	

	
	过道
	　
	1
	台
	
	
	
	719
	1
	台
	

	
	　
	206
	2
	台
	
	　
	　
	合计
	19
	台
	

	
	　
	207
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	大厅
	　
	11
	台
	
	八层整体
	仓储室
	　
	1
	台
	

	　
	　
	合计
	19
	台
	
	
	　
	　
	　
	　
	

	
	　
	
	
	会议室
	　
	1
	台
	

	三层整体
	三层
	302
	1
	台
	
	
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	303
	1
	台
	
	
	八层
	803
	3
	台
	

	
	
	304
	2
	台
	
	
	
	805
	1
	台
	

	
	
	305
	1
	台
	
	
	
	806
	2
	台
	

	
	
	306
	2
	台
	
	
	
	807
	2
	台
	

	
	
	307
	1
	台
	
	
	
	808
	1
	台
	

	
	
	308
	1
	台
	
	
	
	816
	1
	台
	

	
	
	314
	1
	台
	
	
	
	817
	1
	台
	

	
	
	309
	1
	台
	
	
	
	810
	2
	台
	

	
	
	315
	1
	台
	
	
	
	813
	1
	台
	

	
	
	316
	1
	台
	
	
	
	819
	1
	台
	

	
	
	310
	1
	台
	
	
	
	818
	1
	台
	

	
	
	311
	1
	台
	
	
	　
	　
	　
	　
	

	
	
	317
	1
	台
	
	
	接待室
	　
	1
	台
	

	
	
	318
	1
	台
	
	　
	　
	合计
	19
	台
	

	
	
	312
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	313
	1
	台
	
	九层整体
	九层
	902
	1
	台
	

	
	
	319
	1
	台
	
	
	
	903
	1
	台
	

	　
	　
	合计
	20
	台
	
	
	
	904
	3
	台
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	906
	2
	台
	

	　
	布局
	位置
	数量
	单位
	
	
	
	907
	2
	台
	

	四层整体
	四层
	402
	1
	台
	
	
	
	914
	1
	台
	

	
	
	403
	1
	台
	
	
	
	908
	1
	台
	

	
	
	404
	1
	台
	
	
	
	909
	1
	台
	

	
	
	405
	1
	台
	
	
	
	915
	1
	台
	

	
	
	406
	2
	台
	
	
	
	910
	1
	台
	

	
	
	407
	1
	台
	
	
	
	916
	1
	台
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	911
	1
	台
	

	
	机房柜机
	　
	4
	台
	
	
	
	917
	1
	台
	

	合计
	
	
	
	918
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	912
	1
	台
	

	五层整体
	五层
	502
	1
	台
	
	
	
	913
	1
	台
	

	
	
	503
	1
	台
	
	
	
	919
	1
	台
	

	
	
	504
	2
	台
	
	　
	　
	合计
	21
	台
	

	
	
	505
	2
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	507
	1
	台
	
	十层整体
	十层
	1002
	1
	台
	

	
	
	508
	1
	台
	
	
	
	1004
	4
	台
	

	
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	1006
	2
	台
	

	
	档案室柜机
	　
	3
	台
	
	
	
	1007
	2
	台
	

	　
	　
	合计
	11
	台
	
	
	
	1008
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1014
	1
	台
	

	六层整体
	六层
	602
	1
	台
	
	
	
	1009
	1
	台
	

	
	
	603
	1
	台
	
	
	
	1015
	1
	台
	

	
	
	604
	2
	台
	
	
	
	1010
	1
	台
	

	
	
	605
	1
	台
	
	
	
	1017
	1
	台
	

	
	
	606
	2
	台
	
	
	
	1011
	1
	台
	

	
	
	607
	2
	台
	
	
	
	1018
	1
	台
	

	
	
	608
	1
	台
	
	
	
	1012
	1
	台
	

	
	
	609
	1
	台
	
	
	
	1013
	1
	台
	

	
	
	610
	1
	台
	
	
	
	1019
	1
	台
	

	
	
	611
	1
	台
	
	　
	　
	合计
	20
	台
	

	
	
	612
	1
	台
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	613
	1
	台
	
	十一层整体
	十一层
	1105
	1
	台
	

	
	
	614
	1
	台
	
	
	
	1106
	2
	台
	

	
	
	615
	1
	台
	
	
	
	1107
	2
	台
	

	
	
	616
	1
	台
	
	
	
	1104
	1
	台
	

	
	
	617
	1
	台
	
	
	
	1115
	1
	台
	

	
	
	618
	1
	台
	
	
	
	1116
	2
	台
	

	
	
	619
	1
	台
	
	
	
	1117
	1
	台
	

	　
	　
	合计
	21
	台
	
	
	
	1118
	1
	台
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1113
	1
	台
	

	十二层
	　
	1203
	2
	台
	
	
	
	1119
	1
	台
	

	
	
	　
	　
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	

	
	会议室
	　
	10
	台 
	
	
	会议室
	　
	1
	台
	

	　
	　
	合计
	12
	台
	
	　
	　
	合计
	14
	台
	

	福建省药品科普与监管数据中心空调清洗总台数约200台
	

	
	


