附件1

| 不符合标准规定医疗器械信息（2022年第3期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样环节 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 20220101 | 平面型（长×宽）：17.0cm×9.5cm | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 福建惠百姓医药连锁有限公司 | 连江县市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 通气阻力 | / |
| 2 | 医用防护口罩 | 202203004 | 折叠型 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 莆田市蒲仁大药房有限责任公司城厢学园店 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 过滤效率 | 根据生产企业所在地监管部门复函称非该企业生产 |
| 3 | 医用隔离鞋套 | 20220306 | 中筒40cm×35cm | 江西新开创医疗器械有限公司 | 泉州清濛医院 | 泉州市市场监督管理局泉州经济技术开发区分局 | 使用 | 断裂强力 | / |
| 4 | 医用外科口罩 | 20220106 | B型挂耳式/中号 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 三明市梅列区华春堂大药房三路店 | 三明市检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带 | / |
| 5 | 医用外科口罩 | TN220324WK01 | 中号/非无菌型平面耳挂式 | 福建天恩医药科技有限公司 | 福建天恩医药科技有限公司 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 生产 | 口罩带,压力差（△P） | / |
| 6 | 医用防护口罩 | 202202009 | 折叠型/1枚装 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 龙岩市百信大药房医药连锁有限公司中山路新华药店 | 龙岩市市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 过滤效率 | 根据生产企业所在地监管部门复函称非该企业生产 |
| 7 | 医用外科口罩 | 2021120202 | 平面挂耳型（175mm×95mm） | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 福建莆田仁德医疗器械有限公司城厢分公司 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 微生物指标 | / |
| 8 | 医用外科口罩 | 20220302 | 中号/耳挂式 | 南昌市凯旋医疗器械有限公司 | 三明市三元区利明药店 | 三明市检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带 | / |
| 9 | 医用外科口罩 | 20210105 | 耳挂式17.5cm×9.5cm | 江西万鑫医疗科技有限公司 | 福州市长乐区吴航街道社区卫生服务中心 | 福州市长乐区市场监督管理局 | 使用 | 微生物指标 | / |
| 10 | 医用外科口罩 | 132012019 | 无菌 平面挂耳型 大号 | 河南省斯科赛斯科技发展有限公司 | 福建九州通中化医药有限公司 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 微生物指标 | / |
| 11 | 医用外科口罩 | 220103 | 无菌 耳挂式平面形 17.5cm×9.5cm | 青岛海诺生物工程有限公司 | 福建宏海药业有限公司 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带 | / |
| 12 | 医用防护口罩 | 03220102 | 无菌折叠挂耳式 | 河南省雪晴医疗器械有限公司 | 国药控股莆田有限公司 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 过滤效率 | / |
| 13 | 医用外科口罩 | 2020112702 | 平面挂耳型175mm*95mm | 鹤壁市利康卫生材料有限公司 | 长泰县博源堂药店 | 漳州市长泰区市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带,微生物指标 | / |
| 14 | 医用防护口罩 | 05220201 | 无菌折叠型 | 河南润正医疗器械有限公司 | 松溪县医院 | 松溪县市场监督管理局 | 使用 | 口罩带,过滤效率 | 根据生产企业所在地监管部门复函称非该企业生产 |
| 15 | 医用隔离鞋套 | 20220108 | A型（无纺布）大号 | 江西省恒春医疗器械有限公司 | 东山县中医院 | 东山县市场监督管理局 | 使用 | 断裂强力 | / |
| 16 | 医用隔离鞋套 | 20220122 | 中号 | 南昌市东海医疗器材有限公司 | 南平市妇幼保健院 | 南平市延平区市场监督管理局 | 使用 | 断裂强力,抗渗水性 | / |