附件2

不符合标准规定项目的小知识

一、口罩带是口罩能够正常佩戴的基本部件。口罩带连接强度不合格，易造成口罩带在口罩过程中断裂，导致基本隔离失效。

二、过滤效率主要考核口罩罩体滤除颗粒物的能力，是口罩防护效果的最重要衡量指标。该项目不合格，可能导致口罩不能有效过滤空气中的悬浮颗粒物（如细菌、病毒、粉尘等），极大地增加了使用者患病或传染的风险。

三、通气阻力、压力差（△P）分别是一次性使用医用口罩、医用外科口罩用于衡量佩戴舒适性的指标。通气阻力、压力差（△P）过大，会增加佩戴者的呼吸负担，降低舒适性，甚至引发头晕、缺氧等不良后果。

四、微生物指标（无菌）检验产品的灭菌效果，确保产品无菌使用。若口罩本身微生物污染量过大，可能对医疗环境产生污染，增加配戴者或环境的污染风险；另外，病人使用灭菌不彻底的口罩时，细菌可能会造成继发性感染。

五、断裂强力是评价医用隔离鞋套耐用性能的指标。断裂强力项目不合格，产品可能由于外力被撕裂、刺破、损坏，导致细菌和病毒传播进隔离鞋套内，减弱防护效果。

六、抗渗水性用于评价医用隔离鞋套对血液、体液及其他分泌物等液体的阻隔性，是防护性能的评价指标之一。该项目不合格，使用者可能存在因病人的血液、体液及其他分泌物渗透导致的病毒感染风险。