附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不符合标准规定医疗器械信息（2023年第2期） | | | | | | | | | |  | |
| 序号 | 检品名称 | 不合格批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样环节 | 不合格项目 | 检验单位 | | 备注 | |
| 1 | 软性接触镜 | A21C02821 | 55彩日 | 福建优你康光学有限公司 | 福建优你康光学有限公司 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 生产 | 后顶焦度 | 福建省食品药品质量检验研究院 | | 抽样批号包括A22400711、U22300581、  A21C02821、A22501081 | |