附件2

不符合标准规定项目的小知识

一、**后顶焦度**是软性接触镜产品最主要的性能指标，起到矫正视力的作用。若屈光度不准确，可引起屈光矫正不足或过矫正，造成视觉疲劳，加速屈光异常。