福建省药品监督管理局行政处罚信息公开表

| 序号 | 行政处罚决定书文号 | 案件名称 | 违法企业名称或违法自然人姓名 | 违法企业社会信用代码 | 法定代表人姓名 | 主要违法事实 | 行政处罚的种类和依据 | 行政处罚的履行方式和期限 | 做出处罚的机关名称和日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 闽药监厦稽办处罚〔2026〕8号 | 厦门安普利生物工程有限公司涉嫌生产不符合经注册产品技术要求的EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）案 | 厦门安普利生物工程有限公司 | 91350200612333260F | 魏* | 根据北京市医疗器械检验研究院《检验报告》（编号：J-G-0112-2026，检验类别：国家监督抽验）和江苏省医疗器械检验所《检验报告》（报告编号：2026GCFY0007，检验类别：国家监督复检），厦门安普利生物工程有限公司生产的EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）（批号：A213420260320、规格型号：24人份/盒）经检验不合格，不合格检验项目为“重复性”，其他项目合格。 | 厦门安普利生物工程有限公司生产不符合经注册产品技术要求的EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）的违法行为，违反了《医疗器械监督管理条例》第三十五条第一款的规定，依据《医疗器械监督管理条例》第八十六条第一项的规定，建议责令当事人改正上述违法行为，并给予如下处罚： （一）没收违法生产的生产批号为A213420260320的EB病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）47盒； （二）罚款222294.6元。 上述罚没款合计222294.6元整（贰拾贰万贰仟贰佰玖拾肆元陆角整） | 当事人应自接到本行政处罚决定之日起15日内缴纳上述罚没款。根据我局开具的行政处罚缴款通知书，当事人自行选择缴款方式。逾期不缴纳罚款的，依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条的规定，我局将每日按罚款数额的百分之三加处罚款，并依法申请人民法院强制执行。 | 福建省药品监督管理局，2026年9月23日。 |  |