## 机房运维服务
机房运维服务清单
序目 | 产品名称 | 产品规格/品牌 | 单位 | 数量 | 备 注
一、机房运维服务
1 | 机房环境监测系统 | 摄像头/采集机/短信机/硬盘录像机 | 1 | 套 | 提供日常设备检查巡检服务。
2 | UPS系统 | UPS不间断电源/UPS蓄电池 | 1 | 套 | 提供日常设备检查，并形成记录报告。
3 | 弱电系统 | 综合布线/门禁系统/防雷接地 | 1 | 套 | 提供技术巡检。
4 | 网络安全设备 | 网闸/光闸/交换机/路由器/防火墙/安全设备 | 1 | 套 | 网络及安全设备故障排除、网络及安全设备配置调整。提供技术巡检及日常维护服务。
5 | 存储设备 | 各类存储设备（DELL、华为等） | 1 | 套 | 存储硬件设备故障排除、存储主机操作系统故障处理、操作系统补丁免费升级（同版本内）、操作系统性能的调整、主系统参数的调整优化、主机系统日志的检查和清除、系统目录空间状态使用的监测、主机系统运行状态的监测。提供安全技术巡检及日常维护服务。
二、服务保障
1 | 远程技术支持 | 远程技术支持 | 1 | 项 | 7*8小时远程技术支持，接到客户请求15分钟内响应，通过电话诊断并提供技术解决方案。无法通过电话解决问题的，须在3小时内提供现场技术支持
2 | 现场技术支持 | 现场技术支持 | 1 | 项 | 提供现场技术支持服务，包含重大事件现场保障、故障处理。
3 | 运维文档管理服务 | 文档管理 | 1 | 项 | 为保障运维服务的规范化管理、提高运营管理效率、保障运维服务质量，以及上级、网安等部门检查工作时更好更及时的提供文档，维保期内须提供维护日志文档，为运维服务的日常文档管理、为信息中心的日常IT项目管理提供信息化辅助。
4 | 脱保设备维修方案服务 | 设备维修 | 1 | 项 | 对于设备出现故障需要维修、更换的，协助提供解决方案，故障备件另行结算。
5 | 定期巡检 | 巡检服务 | 1 | 项 | 提供两周一次现场巡检服务，对维保设备和系统定期巡检，应包括巡检设备和系统的运行现状、系统存在问题、改进及优化建议。根据实际情况进行必要的升级、备份和调优工作，确保维保设备运行稳定。