## Sheet1
消控室改造清单
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 综合总价（元） | 材料备注及 施工说明
1 | 火灾报警控制器/消防联动控制器(968点) | JB-QG-GST5000H | 套 | 1
2 | 总线制操作盘 | GST-LD-SD128H | 个 | 1
3 | 直接控制盘 | GST-LD-KZ08H | 个 | 1
4 | 智能电源盘 | GST-LD-D02H | 台 | 1
5 | 消防应急广播设备 | GST-XG9000S | 台 | 1
6 | 广播功率放大器 | GST-GF300WA | 台 | 1
7 | 消防电话 | GST-TS9000 | 台 | 1
8 | 蓄电池 | 12V24AH | 节 | 2
9 | CRT主机 | GST-QT-GM9200 | 台 | 1
10 | 现场设备定位 |  | 项 | 1
11 | CRT平面系统安装 |  | 项 | 1
12 | 多线模块 |  | 个 | 2
13 | 主机信息导入导出 |  | 项 | 1
14 | 主机拆除/安装 |  | 项 | 2
15 | 静电地板 | 600*600 | ㎡ | 13
16 | 金属支架 |  | ㎡ | 13
17 | 电缆 | WDZBN-RVV-8*1.5 | 米 | 80
18 | 金属管 | φ25 | 米 | 50
19 | 辅材 |  | 项 | 1
20 | 调试 |  | 项 | 1
总价