附件1

| 不符合标准规定医疗器械信息（2023年第1期） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检品名称 | 批号 | 规格 | 生产单位 | 被抽样单位 | 抽样单位 | 抽样环节 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | 一次性使用医用口罩 | 20220101 | 平面型（长×宽）：17.0cm×9.5cm | 安徽宜美健医疗用品有限公司 | 福建惠百姓医药连锁有限公司 | 连江县市场监督管理局 | 经营（不含进口总代理） | 通气阻力 | / |
| 2 | 医用防护口罩 | 202203004 | 折叠型 | 河南省佳康医疗器械有限责任公司 | 莆田市蒲仁大药房有限责任公司城厢学园店 | 莆田市食品药品检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 过滤效率 | 根据生产企业所在地监管部门复函，标示生产企业否认生产 |
| 3 | 医用隔离鞋套 | 20220306 | 中筒40cm×35cm | 江西新开创医疗器械有限公司 | 泉州清濛医院 | 泉州市市场监督管理局泉州经济技术开发区分局 | 使用 | 断裂强力 | / |
| 4 | 医用外科口罩 | 20220106 | B型挂耳式/中号 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 三明市梅列区华春堂大药房三路店 | 三明市检验检测中心 | 经营（不含进口总代理） | 口罩带 | / |
| 5 | 医用外科口罩 | TN220324WK01 | 中号/非无菌型平面耳挂式 | 福建天恩医药科技有限公司 | 福建天恩医药科技有限公司 | 福建省食品药品质量检验研究院 | 生产 | 口罩带,压力差（△P） | / |